- 重庆外经贸大厦消防水泵房(管网、水泵)翻新保养及进主楼消防、生活管道更换项目

- 竞争性磋商文件

项目号：CQCBJQ2410-363

采   购   人：重庆市会展服务中心

采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

二〇二四年十月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、竞争性磋商内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、磋商有关说明	- 2 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 3 -

六、其它有关规定	- 3 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术、服务需求	- 5 -

一、项目概况	- 5 -

※二、工程量清单	- 5 -

※三、安全要求	- 7 -

※四、人员要求	- 7 -

五、其他要求	- 8 -

六、现场踏勘	- 8 -

第三篇  项目商务需求	- 9 -

※一、工期、建设地点及验收方式	- 9 -

※二、报价要求	- 9 -

※三、付款方式	- 10 -

※四、质量保证及售后服务	- 10 -

五、知识产权	- 10 -

六、其他	- 10 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 11 -

一、磋商程序及方法	- 11 -

二、评审标准	- 13 -

三、无效响应	- 15 -

四、采购终止	- 15 -

第五篇  供应商须知	- 16 -

一、磋商费用	- 16 -

二、竞争性磋商文件	- 16 -

三、磋商要求	- 16 -

四、成交供应商的确认和变更	- 17 -

五、成交通知	- 18 -

六、关于质疑	- 18 -

七、采购代理服务费	- 19 -

八、签订合同	- 19 -

第六篇  政府采购合同	- 21 -

第七篇  响应文件编制要求	- 22 -

一、经济部分	- 22 -

二、技术部分	- 22 -

三、商务部分	- 22 -

四、资格条件	- 22 -

五、其他	- 22 -

采购文件获取登记表

| 项目号 | CQCBJQ2410-363 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆外经贸大厦消防水泵房(管网、水泵)翻新保养及进主楼消防、生活管道更换 |
| 供应商名称 |  |
| 统一社会信用代码 （税号） | 开票：□是 □否 |
| 联系人 |  |
| 手机 |  |
| 办公电话 |  |
| 传真 |  |
| *E-mail |  |
| 单位地址 |  |

*注：发票为数电发票，将于标书费支付后5个工作日内开具，请于国家税务总局电子税务局——我要办税——税务数字账户——全量发票查询处，查询下载。

## 第一篇  采购邀请书

重庆市中基致信招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市会展服务中心（以下简称：采购人）的委托，重庆外经贸大厦消防水泵房(管网、水泵)翻新保养及进主楼消防、生活管道更换项目（项目号：CQCBJQ2410-363）进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目内容 | 最高限价 （万元） | 磋商保证金（元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆外经贸大厦消防水泵房(管网、水泵)翻新保养及进主楼消防、生活管道更换 | - 29 | - 5800 | - 1 | - 建筑业 |

### 二、资金来源

单位自筹资金,预算金额为： 29万元。

### 三、供应商资格条件

（一）合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格条件：

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程施工总承包叁级及以上资质；（须提供有效的资质证书复印件并加盖供应商公章）

2. 供应商须具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。(须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖供应商公章)

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在采购代理机构进行报名并在重庆市会展服务中心官网（http://www.cqecpc.com/）下载竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件提供期限：

1.竞争性磋商文件提供期：2024年11月4日至2024年11月 7日（9:00-17:00）。

2.报名方式：

（1）潜在供应商将《采购文件获取登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至hulin@cqchinabase.com。

（2）收款账户

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包。

（六）递交响应文件地点：重庆市中基致信招标代理有限公司会议室

（七）响应文件递交开始和截止时间：2024年 11月 11日北京时间9:00-9:30

（八）磋商开始时间：2024年11 月11日北京时间9:30

### 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市会展服务中心官网（http://www.cqecpc.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件为无效文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体形式磋商，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市会展服务中心

联系人：余老师

电  话：13908399714

地  址：重庆市江北区建新北路65号外经贸大厦19楼

（二）采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

联系人：况老师、胡老师

电  话：（023）88758848、88758852

地  址：重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座九楼

## 第二篇  项目技术、服务需求

“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、项目概况

（一）项目名称：重庆外经贸大厦消防水泵房(管网、水泵)翻新保养及进主楼消防、生活管道更换项目。

（二）项目地点：重庆市外经贸大厦。

（三）建设内容：重庆外经贸大厦消防水泵房(管网、水泵)翻新保养及进主楼消防、生活管道更换和相关配套服务，具体范围及内容以采购人提供的工程要求及清单以及答疑补遗资料所示的建设内容为准。

### ※二、工程要求及清单

更换地沟内阀门；更换消防水泵出水端阀门、止回阀；生活水系统水泵保养及防腐处理，更换漏水的水泵机械密封；管道水泵及水泵基座进行防腐处理，按一底二面的标准进行施工，水泵电机涂刷专用高温油漆；安装地沟盖板，地沟盖板间隙控制在30mm；进主楼管道井采用C30砼浇筑，钢筋植筋不小于300mm深度；所有更换的管道均采用热镀锌钢管或以上等级的钢管

以下要求清单仅供参考，投标人应自行结合现场实际情况进行相应调整，并提供完整的设计施工方案。

（一）消防水泵房(管网、水泵)翻新保养工程要求及清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟盖板拆除 | 建议宽度950mm | 29 | 米 | 地沟部分 |
|  |  | 建议宽度1500mm | 13 | 米 |  |
|  | 沟盖板恢复 | 建议宽度950mm | 29 | 米 |  |
|  |  | 建议宽度1500mm | 13 | 米 |  |
|  | 地沟垃圾清掏 |  | 42 | 米 |  |
|  | 钢筋（圆条） | 直径6mm | 40 | 公斤 |  |
|  | 水泥 | 425 | 4 | 袋 |  |
|  | 粹石及河沙 |  | 300 | 公斤 |  |
|  | 花纹钢板 | 建议500*300 5mm | 10 | 张 |  |
| 2 | 明杆式闸阀（球磨铁） | DN250 PN16 | 4 | 个 | 阀门更换部分 |
|  |  | DN200 PN16 | 4 | 个 |  |
|  |  | DN150 PN16 | 16 | 个 |  |
|  | 缓闭止回阀（球磨铁） | DN150 PN16 | 8 | 个 |  |
|  | 止回阀拆除及安装 | DN150 PN16 | 8 | 个 |  |
|  | 阀门拆除及安装 | DN250 PN16 | 4 | 个 |  |
|  |  | DN200 PN16 | 4 | 个 |  |
|  |  | DN150 PN16 | 16 | 个 |  |
|  | 工字节制作安装 | 无缝钢管DN150 | 4 | 米 |  |
|  |  | 法兰DN150 PN16 | 16 | 片 |  |
|  |  | 制作安装 | 8 | 个 |  |
|  | 螺栓 | M18*70 | 672 | 套 |  |
|  | 四氟垫片 | DN250 | 6 | 片 |  |
|  |  | DN200 | 16 | 片 |  |
|  |  | DN150 | 32 | 片 |  |
| 3 | 水泵机械密封 | R52-11L | 8 | 套 | 水泵维修保养部分 |
|  | 水泵机械密封更换人工费 |  | 4 | 台 |  |
|  | 水泵维护保养 | 电机检测，润滑油加注、控制箱维护 | 8 | 台 |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN150 4.2mm | 6 | 米 | 管道更换部分 |
|  | 管道焊接安装 | DN150 | 6 | 米 |  |
|  | 焊接弯头 | DN150 | 2 | 个 |  |
| 5 | 三峡牌油漆 | 防锈漆 | 60 | 公斤 | 防腐部分 |
|  |  | 高温防锈漆 | 30 | 公斤 |  |
|  |  | 醇酸磁漆 | 100 | 公斤 |  |
|  |  | 高温氨基漆 | 50 | 公斤 |  |
|  |  | 稀料 | 100 | 公斤 |  |
|  | 管道除锈 | DN250 | 45 | 米 |  |
|  |  | DN200 | 35 | 米 |  |
|  |  | DN150 | 174 | 米 |  |
|  |  | DN100 | 110 | 米 |  |
|  | 支架除锈 | 槽钢支架 | 1 | 项 |  |
|  | 水泵及电机除锈 |  | 10 | 台 |  |
|  | 水泵及电机油漆涂刷 | 高温（防锈漆、氨基漆） | 10 | 台 |  |
|  | 管道油漆涂刷 | DN250 | 55 | 米 |  |
|  |  | DN200 | 65 | 米 |  |
|  |  | DN150 | 244 | 米 |  |
|  |  | DN100 | 190 | 米 |  |
|  | 支架油漆涂刷 | 槽钢支架 | 1 | 项 |  |
| 6 | 辅助材料 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 施工措施 | 防护脚手架等 | 1 | 项 |  |
| 8 | 出渣及运输 |  | 1 | 项 |  |

（二）水泵房管道进主楼消防、生活管道工程量及清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN150 4.5mm | 144 | 米 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN80 4.0mm | 24 | 米 |  |
| 3 | 沟槽弯头90° | DN150 PN16 | 86 | 个 |  |
| 4 | 沟槽弯头45° | DN150 PN16 | 24 | 个 |  |
| 5 | 沟槽钢卡 | DN150 PN16 | 68 | 个 |  |
| 6 | 沟槽短接 | DN150 PN16 | 14 | 支 |  |
| 7 | L型钢 | 50*50 4.0mm | 108 | 米 |  |
| 8 | 油漆 | 防锈漆 | 10 | 公斤 |  |
| 9 | 管道安装人工 |  | 168 | 米 |  |
| 10 | 路面开挖（公路涵洞） | 18*1.6*2.0 | 58 | 立方米 |  |
| 11 | 垃圾运输 | 54*3 | 174 | 立方米 |  |
| 12 | 围挡 |  | 1 | 项 |  |
| 12 | 钢筋 | θ16、14、12 | 2.2 | 吨 |  |
| 13 | 商品混凝土 | C30 | 26 | 立方米 |  |
| 14 | 模板 | 桥梁模板 | 108 | 平方米 |  |
| 15 | 辅助材料 | 焊条、切割片、螺栓，垫片等 | 1 | 项 |  |
| 16 | 运输费 | 材料运输及搬运 | 1 | 项 |  |
| 17 | 施工安装安全措施 |  | 1 | 项 |  |

### ※三、安全要求

供应商在响应文件中自行承诺（提供承诺函，格式自拟）遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由成交供应商承担相关的赔偿责任。

### ※四、人员要求

（一）项目经理

供应商拟派的项目经理必须在供应商本单位注册并具有建筑机电安装工程施工总承包叁级及以上注册建造师执业资格。

注：提供有效建造师注册证复印件、身份证复印件、安全生产考核合格证书复印件（B类）、供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件，并加盖供应商公章。

（二）技术负责人：

供应商拟派技术负责人应为本单位职工，具有与本项目相关的工程类中级及以上技术职称；

注：提供有效的身份证复印件、职称证复印件、供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件，并加盖供应商公章。

（三）其他主要管理人员：

供应商自行承诺（格式自拟）成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

注：供应商未按人员要求中的规定提供相应的资料，其响应文件按废标处理。

### 五、其他要求

（一）本项目根据工程量清单要求施工，施工质量按照国家及地方行业标准规范，质量合格；使用的所有材料、辅料、设备、配件均采用国标产品。

（二）本项目设置工程总价最高限价，供应商的报价不得超过最高限价。

（三）成交供应商应按照国家相关规定安全文明施工，做好安全教育，安全防护及现场成品进行保护，造成双方和第三方人身、财产损失的，自行承担全部赔偿责任。

### 六、现场踏勘

（一）采购人不组织现场踏勘，由各供应商在磋商开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，根据实际踏勘情况做服务方案。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

※（二）无论供应商是否踏勘过现场，均视为在磋商截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中自行承诺（格式自拟）已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### ※一、工期、建设地点及验收方式

（一）工期：合同签订后40日历日内完工并通过采购人验收。

（二）建设地点：重庆市外经贸大厦。

（三）验收方式

1.验收单位：重庆市会展服务中心。

2.验收标准：按照国家及行业相关标准、竞争性磋商文件规定对成交供应商完成情况进行验收。施工过程应遵照现行国家有关规范进行，采购人按照有关要求自行组织进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，质量要求：工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2. 工程完工后，采购人组织按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供完整的竣工验收资料，验收的相关费用由成交供应商负责，供应商在进行报价时自行酌情考虑相关费用，因供应商自身原因造成的漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

成交供应商未达到磋商文件要求且对采购人造成损失的，成交供应商应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### ※二、报价要求

（一）供应商根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018《重庆市建筑工程计价定额》、2018《重庆市安装计价定额》、2018《重庆建设工程单位费用定额》、2018《重庆市房屋修缮工程计价定额》，以及采购人提供的工程内容和现场踏勘情况进行报价。供应商必须完成竞争性磋商文件以及采购人为完善该工程而提出的所有工程内容。

（二）本项目报价须为人民币报价。本项目采用总价包干结算，供应商的报价应包括完成本项目所需的所有费用，包括但不限于完成本项目所实施内容的人工、材料、机械、管理费、规费、利润、税金、措施项目费、风险费等一切费用等。供应商根据本磋商文件、国家有关标准规范结合本项目特点，结合实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、经营决策、企业实力和市场行情等因素，计算费用并承担相应的风险自主报价。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）供应商按综合单价完整填写分项报价明细表，不得擅自增项、漏项或修改项目内容，否则按无效响应处理。

（四）为防止供应商以恶意低价谋取成交影响后续工程质量及工程进度：

1.如供应商初始报价低于最高限价的85%时须在响应文件中提供书面说明及相关证明材料证明其报价的合理性；

2.如供应商提交《最后报价表》时报价低于最高限价的85%，须随《最后报价表》一同提交成本分析。按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本、税金及附加、管理费用、财务费用以及低于最高限价的85%部分（按投标下浮比例进行分析）等成本构成的事项的合理性进行详细分析。

供应商不能合理说明和没有提供相关证明材料的，视为无效响应。

### ※三、付款方式

（一）成交供应商按本合同约定完成所有工作内容，工程竣工验收合格后支付合同金额的97%。

（二）质保期满且无质量缺陷，采购人支付余下3%；

（三）每次付款前，成交供应商应向采购人提供足额有效的增值税发票，采购人收到发票后按程序办理支付手续；

### ※四、质量保证及售后服务

（一）质量保修期限：自验收合格之日起整体质保2年。

（二）质保期内，所有施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费，若涉及设施设备、材料等的更换，由成交供应商免费提供。

（三）质保期内，所有施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注①：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签字和盖章 | 响应文件签字和盖章满足竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案参与磋商。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量、电子文档符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 实质性响应 | 满足本竞争性磋商文件第二篇、第三篇中（※）号标注部分的要求。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

注：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列推荐。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50分 | 1.施工方案 （15分） 根据本项目的实际情况，提供施工方案，包含不限于施工方法、施工顺序、施工器具、施工技术、施工材料、对施工现场周围环境污染的保护措施等。 方案详实、具体、可行性强得15分， 方案详实、较具体、可行得10分， 方案不够详实、具体，但具有一定可行性得5分， 方案不够详实，可行性不强得1分； 未提供得0分。 | 评审小组根据供应商提供的《技术方案》进行综合评分。 |
|  |  |  | 2.施工配置情况（5分） 提供施工设备配置情况，包含不限于施工组织架构、人员配备、资源配备及设备配置等。 方案详实、具体、可行强得5分， 方案较详实、较具体、可行得3分， 方案不够详实、具体，但具有一定可行性得1分， 未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 3.质量保证措施（10分） 质量保证措施是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足采购文件所要求的工程质量要求。 方案详实、具体、可行得10分， 方案较详实、具体、可行得6分， 方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分， 未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 4.安全及应急预案（10分） 安全及应急预案包括但不限于施工安全专项方案及安全管理保证措施是否具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。 方案详实、具体、可行得10分， 方案较详实、具体、可行得6分， 方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分，未提供得0分 |  |
|  |  |  | 5.进度计划（10分） 进度计划包括但不限于关键线路进度安排是否可行、合理，实现进度安排的保证措施、工期安排、有序组织施工，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面发挥很好作用 方案详实、具体、可行得10分， 方案较详实、具体、可行得6分， 方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分，未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 团队配置方案（10分） | 团队配置方案 供应商提供团队配置方案，包括但不限于人员构成、团队分工、执行能力、服务经验。 人员构成合理、执行能力强、服务经验丰富得10分；人员构成较合理、执行能力较强得6分； 人员构成较合理、执行能力一般得2分； 未提供得0分。 | 拟派团队人员须为供应商在职员工，提供供应商为其缴纳社保证明复印件及相关证明材料，并加盖供应商公章。 |
|  |  | 业绩 （10分） | 业绩 自2021年1月1日起至投标截止时间，供应商每提供一个类似项目业绩得2分，最多得10分。 | 提供合同复印件，加盖供应商公章 |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）之规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为与中小企业订立劳动合同的从业人员。

2.对小微型企业供应商给予 10 %的扣除，以扣除后的报价参加评审。

3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算金额或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不能再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；采购服务需求；采购商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；政府采购合同；响应文件编制要求共七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.响应文件递交截止时间：参阅采购邀请书。

3.响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市会展服务中心官网（http://www.cqecpc.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑内容、时限

1.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目号以及采购项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）营业执照（或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

（8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2 质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 七、采购代理服务费

（一）采购代理服务费标准

供应商中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按照以下标准计算收取：

| 采购类型 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100以上-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500以上-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。采购代理服务费按上表计算出不足3500.00元的，按3500.00元计取。

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

### 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目内容 | 总价 |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、服务内容及要求 |  |  |  |  |
| 二、验收标准、方法： |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、采购文件执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价明细表

### 二、技术部分

（一）技术（服务）方案

（二）技术（服务）响应偏离表

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

### 五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的更换和维修保养服务，初始报价为人民币大写：     元整；人民币小写：     元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份 。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，按竞争性磋商文件规定缴纳采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月    日

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

项目号：

项目名称：                                                       单位：元

（一）消防水泵房(管网、水泵)翻新保养工程要求及清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟盖板拆除 | 建议宽度950mm | 29 | 米 | 地沟部分 |
|  |  | 建议宽度1500mm | 13 | 米 |  |
|  | 沟盖板恢复 | 建议宽度950mm | 29 | 米 |  |
|  |  | 建议宽度1500mm | 13 | 米 |  |
|  | 地沟垃圾清掏 |  | 42 | 米 |  |
|  | 钢筋（圆条） | 直径6mm | 40 | 公斤 |  |
|  | 水泥 | 425 | 4 | 袋 |  |
|  | 粹石及河沙 |  | 300 | 公斤 |  |
|  | 花纹钢板 | 建议500*300 5mm | 10 | 张 |  |
| 2 | 明杆式闸阀（球磨铁） | DN250 PN16 | 4 | 个 | 阀门更换部分 |
|  |  | DN200 PN16 | 4 | 个 |  |
|  |  | DN150 PN16 | 16 | 个 |  |
|  | 缓闭止回阀（球磨铁） | DN150 PN16 | 8 | 个 |  |
|  | 止回阀拆除及安装 | DN150 PN16 | 8 | 个 |  |
|  | 阀门拆除及安装 | DN250 PN16 | 4 | 个 |  |
|  |  | DN200 PN16 | 4 | 个 |  |
|  |  | DN150 PN16 | 16 | 个 |  |
|  | 工字节制作安装 | 无缝钢管DN150 | 4 | 米 |  |
|  |  | 法兰DN150 PN16 | 16 | 片 |  |
|  |  | 制作安装 | 8 | 个 |  |
|  | 螺栓 | M18*70 | 672 | 套 |  |
|  | 四氟垫片 | DN250 | 6 | 片 |  |
|  |  | DN200 | 16 | 片 |  |
|  |  | DN150 | 32 | 片 |  |
| 3 | 水泵机械密封 | R52-11L | 8 | 套 | 水泵维修保养部分 |
|  | 水泵机械密封更换人工费 |  | 4 | 台 |  |
|  | 水泵维护保养 | 电机检测，润滑油加注、控制箱维护 | 8 | 台 |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN150 4.2mm | 6 | 米 | 管道更换部分 |
|  | 管道焊接安装 | DN150 | 6 | 米 |  |
|  | 焊接弯头 | DN150 | 2 | 个 |  |
| 5 | 三峡牌油漆 | 防锈漆 | 60 | 公斤 | 防腐部分 |
|  |  | 高温防锈漆 | 30 | 公斤 |  |
|  |  | 醇酸磁漆 | 100 | 公斤 |  |
|  |  | 高温氨基漆 | 50 | 公斤 |  |
|  |  | 稀料 | 100 | 公斤 |  |
|  | 管道除锈 | DN250 | 45 | 米 |  |
|  |  | DN200 | 35 | 米 |  |
|  |  | DN150 | 174 | 米 |  |
|  |  | DN100 | 110 | 米 |  |
|  | 支架除锈 | 槽钢支架 | 1 | 项 |  |
|  | 水泵及电机除锈 |  | 10 | 台 |  |
|  | 水泵及电机油漆涂刷 | 高温（防锈漆、氨基漆） | 10 | 台 |  |
|  | 管道油漆涂刷 | DN250 | 55 | 米 |  |
|  |  | DN200 | 65 | 米 |  |
|  |  | DN150 | 244 | 米 |  |
|  |  | DN100 | 190 | 米 |  |
|  | 支架油漆涂刷 | 槽钢支架 | 1 | 项 |  |
| 6 | 辅助材料 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 施工措施 | 防护脚手架等 | 1 | 项 |  |
| 8 | 出渣及运输 |  | 1 | 项 |  |

（二）水泵房管道进主楼消防、生活管道工程量及清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN150 4.5mm | 144 | 米 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN80 4.0mm | 24 | 米 |  |
| 3 | 沟槽弯头90° | DN150 PN16 | 86 | 个 |  |
| 4 | 沟槽弯头45° | DN150 PN16 | 24 | 个 |  |
| 5 | 沟槽钢卡 | DN150 PN16 | 68 | 个 |  |
| 6 | 沟槽短接 | DN150 PN16 | 14 | 支 |  |
| 7 | L型钢 | 50*50 4.0mm | 108 | 米 |  |
| 8 | 油漆 | 防锈漆 | 10 | 公斤 |  |
| 9 | 管道安装人工 |  | 168 | 米 |  |
| 10 | 路面开挖（公路涵洞） | 18*1.6*2.0 | 58 | 立方米 |  |
| 11 | 垃圾运输 | 54*3 | 174 | 立方米 |  |
| 12 | 围挡 |  | 1 | 项 |  |
| 12 | 钢筋 | θ16、14、12 | 2.2 | 吨 |  |
| 13 | 商品混凝土 | C30 | 26 | 立方米 |  |
| 14 | 模板 | 桥梁模板 | 108 | 平方米 |  |
| 15 | 辅助材料 | 焊条、切割片、螺栓，垫片等 | 1 | 项 |  |
| 16 | 运输费 | 材料运输及搬运 | 1 | 项 |  |
| 17 | 施工安装安全措施 |  | 1 | 项 |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整按上表填写报价；

2.该表可扩展。

二、技术部分

（一）技术（服务）方案

（二）技术（服务）响应偏离表

技术（服务）响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：             法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术、服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表可扩展。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务要求进行比较并逐条响应；

2.该表可扩展。

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：      电子邮箱：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：     电子邮箱：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致：                        （采购代理机构名称）

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人（供应商）基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

（五）本项目的特定资格条件（如果有）

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》；

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致；

4.若中标人（成交供应商）为小微企业的，将在结果公告时公告其《中小企业声明函》，中标人（成交供应商）投标的产品若涉及到其他小微企业制造的将一并进行公告。

附：各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3.残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）